东北大学辐射设备报废备案表

资产编号：                                        申请日期：
	申请单位
	
	申请实验室
	

	申请人姓名
	
	联系电话
	

	保存条件

（有、无保险柜）
	仅限放射源

	使用场所

（精确到房间号）
	**校区**楼**号房间

	申请理由
	请写出报废备案申请理由。

	设备基本信息
	序
	放射性同位素名称

（或射线装置名称、型号）
	放射性同位素活度

（或射线装置最高管电压、管电流）
	放射性同位素类别（或射线装置类别）
	用途

	
	1
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	生产厂家
	厂家名称
	
	辐射安全许可证编号
	

	
	通讯地址
	
	电话/传真
	

	接收单位基本信息
	环保局接收或原设备出售厂家接收

	联系人
	
	联系电话
	

	建 设 内 容 及 规 模 
	*以下示例为环保审批必填项
一、建设内容 
将原放射源暂存库场所退役，实现场所无限制开放，退役后场址土地用途为建设用地。 
二、建设规模 
1、退役前放射源使用（暂存）情况： 
192Ir：活度 7.4×10 12Bq，数量 6 枚，属Ⅱ类放射源； 
75Se：活度 3.7×10 11Bq，数量 4 枚，属Ⅲ类放射源。 
2、放射源暂存库具体位置：XX 市 XX 区 XX 路 XXX 号检测厂房东侧 
一层平房内。


	采取的环保措施及排放去向
	*以下示例为环保审批必填项
一、退役方案 
1、公司通过采取相应的退役措施确认储源库内已经没有放射源。 
2、公司按照要求进行人员进出源库的登记，清楚地反映每一枚进出源库的放射源的相关信息。 
3、公司委托 XXXX 对拟退役的放射源暂存库进行监测，了解放射源贮存期间是否对放射源暂存库产生污染。 
4、对放射性体检存在问题的员工进行复检，如果确认放射性体检存在问题，公司不应安排其继续从事辐射工作。 
二、退役实施过程 
1、公司放射源暂存库停止使用后为了确认所有放射源确实已移出源库，采取了查看放射源使用登记台账和对放射源坑进行剂量监测的手段确认放射源库内所有放射源已移出。 
2、X 枚 192Ir 放射源和 X 枚 75Se 放射源已于 202X年X月X日返回原生产厂家 XX 有限公司。 
3、XX 年 X 月 XX 日经 XXXX 监测后，确认放射源暂存库已无放射源遗留，放射源暂存库内γ辐射剂量率和放射源暂存库内α、β表面污染未见异常，放射源暂存库内已达到无限制开放要求。


	单 位 意 见
	同意报废该辐射设备。
主管领导签名（单位公章）：                                     年    月    日

	后 勤 管 理 处 意 见
	同意报废该辐射设备。
部门负责人签名（单位公章）：                                   年    月    日


此表后勤管理处及备案单位各留存一份。
设备报废申请人必须是学校在职正式职工。

向后勤管理处提出申请，如报废后房间无辐射设备还须附房间环境监测达标报告。

辐射设备的报废须向上级环保主管部门提出申请许可登记，待审批通过后方可实施。严禁任何单位和个人私自丢弃、变卖。

联系方式：后勤管理处，主楼1208室，电话83687515。
